ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | Φλώρινα …../…../2020 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών |
| --- | --- |
| Εταιρία / φυσικό πρόσωπο: |  |
| Α.Φ.Μ.: |  |
| Έδρα: |  |  |  |  |  |  |  |  | Τ.Κ. : |  |
| Δ/νση: |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |
| Έχοντας λάβει γνώση τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: ........................................................., δηλώνω ότι τις αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας/υπηρεσίας υποβάλλοντας την παρούσα προσφορά και προσφέροντας την κάτωθι τιμή. |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Λαμπτήρας στεγανός αχλαδωτός LED 16-20W, Ε27, εύρος τάσης εισόδου και όχι απόλυτη τιμή 220-240V, φωτεινής ροής ≥1.800 lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000 - 6.500Κ, διάρκεια ζωής ≥ 15.000h, πλήρης φωτεινόττας με το άναμμα, κατάλληλος και για λειτουργία σε κλειστού τύπου φωτιστικά, ενεργειακής κλάσης Α+, με πιστοποίηση CE. Προσκόμιση δείγματος. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναγράφονται πάνω στον λαμπτήρα. | Τμχ | 1610 |  |  |
|  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. (24%) |  |
|  |  |  |  | Γενικό Σύνολο |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |
|  |  |  | (υπογραφή, σφραγίδα) |